江苏省水利建设工程有限公司

土工布采购招标文件

招标项目：淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装工程

招 标 人：江苏省水利建设工程有限公司

现场管理机构：江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装项目经理部

编制日期：2025年3月21日

第一章  招 标 公 告

我公司中标承建了淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装工程，为保证优质、高效、安全地完成施工任务，现决定对该项目北船闸工程土工布采购进行公开招标，欢迎参加竞标。

一、投标人资格要求

本次招标实行资格后审，供应商先根据技术参数报价，待确定中标候选人后，我公司将通知中标候选人携带资料进行审核，携带的资料为：投标单位法人营业执照原件或加盖单位公章的复印件、售后与服务承诺书及以前向其他单位供货的证明资料（如开具增值税发票的存根联）。如中标单位已是我公司合格供方，则不需要进行资格后审。

二、招标文件的获取

请有意参加本次船闸工程土工布采购投标的供应商至江苏省水利建设工程有限公司网站（http：//www.jswcc.com/）下载本次北船闸工程土工布采购的招标文件。

招标人联系人：朱丽，联系电话：13218960628（扬州市长征西路14号）

项目部联系人：王天荣，联系电话：13218826710

三、投标文件的递交

本次投标采取网上投标方式，投标人于2025年3月28日下午14:00前将投标文件加盖公章后并扫描上传至江苏水建集中采购平台（投标文件以PDF文件加密或压缩文件加密），投标文件每页均须法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章。投标单位可与朱丽13218960628联系获取江苏水建集中采购平台操作手册。

四、投标保证金、开标时间地点

1、投标保证金：请各投标人需在2025年3月27日下午16:00前从单位基本户将投标保证金（人民币）肆万元整汇入我公司银行账户，汇款备注：滨海枢纽北船闸工布采购投标保证金。未中标单位的投标保证金将在7个工作日内归还（不计利息），中标人的投标保证金凭已签订的合同和履约保证金（具体金额见后附的格式合同相关条款）已到账的银行收款凭证退还。投标保证金接收账户如下：

银行户名：江苏省水利建设工程有限公司

开户银行：建设银行扬州分行琼花支行

银行账号：32001745736050488688

2、开标时间及地点：招标人于2025年3月28日下午14:00在江苏省水利建设工程有限公司公司5楼会议室（扬州市长征西路14号）开标，届时与投标人联系投标文件压缩包密码。开标时，投标联系人需保证电话畅通并准备好正确开标密码，拨打投标联系人2次电话无法接通、提供2次错误开标密码或挂断电话再去找寻正确开标密码的均视同投标人放弃投标，招标人不再需要投标人提供开标密码。

五、供货及报价等要求

1、材料名称、规格及数量及技术标准：

| 序号 | 品名 | 规格 | 计量单位 | 暂定 数量 | 投标限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土工布 | 400g/㎡，抗拉强度不小于 20kN，聚丙烯材质 | ㎡ | 90000 | 5.00 |  |

2、投标报价

（1）本次招标单价设投标限价，投标单价高于投标限价的报价将作无效标处理，投标限价是以计量单位计价含13%增值税的单价。

（2）限价及投标报价均包含（但不限于）：材料费、加工费、包装费、装车费、运输费、管理费、利润、税费等运至施工现场卸货后的全部费用，并包含土工布装车、运输、卸车等全过程的安全保险、措施、售后服务以及如发生安全事故导致的赔偿等全部费用。全额提供税率为13%的增值税专用发票（税金由中标人承担，包含在投标价格中），中标人不得以任何理由额外索取费。

（3）本次采购招标本着“中标锁定单价”的原则，单价在合同履约期内不调整。

（4）进场土工布数量以双方实际签收合格数量为买方现场入库数量（应扣除装卸及运输过程的破损、外观质量、尺寸及质量不符合规范及图纸中相关规定的数量），最终结算数量应扣除在质量缺陷责任期内发现的不合格产品。

3、土工布质量技术标准要求（包括但不限于以下标准）

根据《土工合成材料应用技术规范》(GB/T50290-2014)、《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》(GB/T17638-2017)、《土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布》(GB/T17639-2008)、《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T225-98)等规范中的技术要求。本工程采用的土工布为400g/㎡聚丙烯土工布，抗拉强度不小于20kN，主要技术指标为：单位面积质量≥400g/m²，纵横向断裂强度≥20.0kN/m，标称断裂强度对应伸长率20%～100%，CBR顶破强力≥3.2kN，等效孔径O90(O95)为0.07～0.20mm，垂直渗透系数为K×(10-¹~10-³)cm/s（K=1.0～9.9）。

4、供货时间

预计从2025年4月1日至2025年10月31日供应，供应本次采购共约 90000 m2，具体规格数量以项目部实际需要为准，具体送货时间、规格、数量以项目部根据工期计划提前3天通知，用量高峰急需货时不到货供货方每次支付违约金5000元。

5、送货地点

江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装施工现场（位于盐城市滨海县天场镇通榆河以西入海水道以北交汇处，具体地址由投标人与工程项目部联系确认）。要求采用货车供货运送至招标人项目部工地施工现场指定位置。

6、供货方需派专人为项目部提供及时的服务，包括但不限于工程项目部供货计划的接收、供货的协调、收货签单的核对、与招标人项目部办理结算等。提供服务人员须在指定时间内能赶到施工现场，人员费用包含在投标报价中。

六、结算和付款方式

1、结算依据

供货方将材料送至施工现场后，土工布经项目部送检合格且监理抽检合格后，按月进度办理结算手续。数量以双方实际签收合格数量为招标人项目部现场入库数量（应扣除装卸及运输过程的破损、外观质量、尺寸及质量不符合规范及图纸中相关规定的数量），最终结算数量应扣除在质量缺陷责任期内发现的不合格产品。招标人项目部指派专人员在送货单上签字，非有效授权人签署的签收单一律无效。

2、结算方式

按月结算，供货方在每月10日前与招标人项目部核对上月所供土工布数量及货款，按照招标人进场结算清单进行对账结算，招标人项目部凭供货方开具的等额增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。合同供货完成后进行最终结算，该最终结算除双方签字并加盖公章外，必须报招标人项目部所属分公司相关人员审批后方为有效。

供货方同时承诺：每个结算期内的所有土工布数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的土工布数量真实有效。结算单在双方会签后，报招标人的分公司指定人员审核并签字后生效；分公司人员在审核有疑义时，可要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理结算，该结算仍须经分公司审核人员签字确认后生效；若仍有分歧无法解决，双方均可报招标人公司财务物资部协调处置，财务物资部须在15个工作日内解决，财务物资部联系电话：0514-87361764，联系人：朱丽。

3、付款方式

本次采购无预付款，招标人项目部根据审核无误的结算并在收到供货方提供的等额增值税（税率为13%）专用发票后7个工作日内，付至已结算货款的90%（接受承兑汇票），单位工程验收合格后付至已结算货款的95%（接受承兑汇票），剩余5%的余款作为质量保证金在质保期满后7个工作日一次性无息付清（质保期同业主的主合同，缺陷责任期为1年）。支付最后5%前，双方必须办理最终结算且供货方全面且无瑕疵的履行完合同约定的所有义务。每次支付款项前，供货方须按付款额开具并加盖财务专用章的收款收据，货款汇入合同确定的账户内。

七、招标文件的澄清

对招标文件的任何疑问均可向招标单位联系人电话方式澄清。招标人单方自行澄清的，将以书面形式发出，并构成招标文件的一部分。投标人上传投标文件前关注本公司集中采购平台相关的书面澄清公告。

八、投标文件的编制

1、投标文件使用的质量、技术等规范应符合国家有关标准。

2、除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用法定计量单位。

九、投标文件组成

1、投标文件封面（附件1）

2、投标函（附件2）

3、投标报价单（见附件3）

4、投标单位法定代表人身份证明书（见附件4）

5、授权委托书（见附件5）

6、投标单位资信证明资料（见附件6）

7、生产厂家营业执照复印件及资质证明文件（见附件7）

8、投标保证金（汇款凭证）（见附件8，可直接发给朱丽）

十、评标方式、标准及方法

本次招标评标标准在同等条件下以单位价格低者中标。

十一、有下列情况之一，视为无效标：

（1）投标书未加盖投标人单位公章的；

（2）投标人的授权委托人不能提供有效的授权委托书的；

（3）逾期上传投标书的；

（4）招标人认为投标报价严重偏离市场行情的；

（5）报价未按要求填报或擅自更改投标文件格式内容的。

十二、特别提示

1、本次土工布采购拟选择1～2家供货单位为中标人。

2、若2家以上有关联关系（包括：总分公司、母子公司、同一实际控制人的公司、亲属关系的公司或其他可能影响公平公正评标的关系）的投标单位同时投标，则仅以关联关系单位中投标报价最低的为有效标，其他关联关系单位的投标作废标处理。

3、开标后未获得中标通知者，视为未中标，招标单位和未中标单位均不需向对方承担任何民事责任。

4、中标单位在接到中标通知后3个工作日内，提供履约保证金后到江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装项目经理部签订合同，逾期不签订合同将作为自动放弃处理，并没收其投标保证金。

5、本次招投标遵循投标单位自愿参与原则。一经参加投标，即视为投标单位完全同意招标条件、评标办法等招标文件的内容。

十三、招标文件附件

1、招标文件作为土工布采购合同的组成部分。

第三章  投标文件附件格式（附件1-8）

附件1（封面格式）

江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期

滨海枢纽工程土建施工及设备安装北船闸工程

土工布采购

投 标 文 件

投标单位名称（盖章）

法定代表人（签章）

投标日期：

附件2

投 标 函

江苏省水利建设工程有限公司：

根据收到的贵公司淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装工程北船闸工程土工布采购的招标文件，我方（投标人）完全接受招标文件的要求和买卖合同的全部条款。并致函如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供标书所列产品，明细见《投标报价表》。

2、如果我方中标签约，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同义务；如果由于我方自身失误形成的风险均由我方承担。

3、我方再次重申：完全同意投标须知中关于“评标方式、标准、方法及特别提示”等陈述，我方认为贵公司有权单方决定中标者，还认为价格和质量、信誉和服务是中标的重要选择标准；无论贵公司是否选择我方作为中标单位，我方均尊重和认可贵公司的决定。

4、我方投标文件（包括对招标文件承诺的内容、不同意见的偏离说明）在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

5、投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此产生的一切后果。如最终确定我方供货，我方愿意按合同条款签约。

6、所有有关招投标的函电，请按下列地址联系：

投标单位：	邮编：

法定代表人（或委托代理人）：	地址：

账户名称：	电话：

开户银行：	传真：

银行账号：	投标单位（公章）：

年    月    日

附件3：

投标报价单

江苏省水利建设工程有限公司：

我单位拟向贵公司淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装工程供应船闸工程所用的土工布，我公司所供材料具体规格、数量、技术标准和报价如下：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 技术标准 | 计量 单位 | 暂定 数量 | 固定单价(元/m2) | 暂定含税合价（元） | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土工布 | 400g/㎡，抗拉强度不小于20kN，聚丙烯材质 | 详见质量与技术要求 | m2 | 90000 |  |  | 5元/m2 |
| 投标总价 |  | 大写： （小写：￥0.00元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：①单价限价是以计量单位计价含13%增值税的单价；②最终结算量以实际到场并经检验合格的数量计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、固定单价为我方送货到贵公司工地指定地点并卸货后的价格，固定单价中包含（但不限于）：材料费、加工费、包装费、装车费、运输费、管理费、利润、税费等运至施工现场卸货后的全部费用，并包含土工布装车、运输、卸车等全过程的安全保险、措施、售后服务以及如发生安全事故导致的赔偿等全部费用。全额提供税率为13%的增值税专用发票（税金由我方承担，包含在固定含税价格中），我方不以任何理由额外索取任何费用。

2、我方承诺：1）我方所供应土工布严格工程图纸设计及规范标准和招标文件的要求执行，因我公司产品质量或其他原因造成贵公司相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、差旅费等费用和损失），我方自愿赔偿贵公司一切损失，并承担相关责任。2）中标后我方在合同履约期间不调整单价，不调整材差。

3、我单位已充分理解并无条件接受贵公司招标文件的所有要求。

4、我方接受贵公司招标公告中列明的付款方式和付款条件，收款前我方提供加盖财务专用章的收款收据。

5、我方派专人为贵公司项目部提供及时服务，包括但不限于工程项目部供货计划的接收、供货的协调、收货签单的核对、与项目部办理结算等。提供服务人员能在指定时间内赶到施工现场。人员费用已考虑在投标报价中。

6、其他特别优惠或服务的内容（没有的可不填写，也可另附说明并加盖公章，另附说明的需在本处提示）：

投标人：（盖章）

日  期：2025年   月   日

附件4：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

江苏省水利建设工程有限公司：

（姓名）（身份证号：   ），在  （投标人名称）  担任    （职务名称）  职务，系投标人单位的法定代表人。

特此证明。

投标单位：(盖章)

投标单位法定代表人签名：

日    期：     年   月   日

附：法定代表人身份证复印件

附件5

授权委托书

江苏省水利建设工程有限公司：

本人（姓名），系（投标人单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号：   ）为投标人的委托代理人，授权其代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装项目经理部北船闸工程土工布采购投标文件和处理投标过程中的事宜。

委托代理人的委托权限还包括：参与谈判、签署文件、协议及合同。

该委托代理人所签署的上述文件及办理的上述投标事宜，投标人均予承认，其法律后果均由投标人承担。

委托期限：   天。

该代理人无转委托权。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）	联系电话：

委托代理人：（签字）	联系电话：

日期：	日期：

附：委托代理人身份证复印件

附件6、投标单位资信证明资料

附件7、厂家营业执照复印件及资质证明文件、土工布的出厂合格证明文件、检测报告等

附件8、投标保证金（汇款凭证）

第三章  合同格式

北船闸工程土工布采购合同

合同编号：JSSJ-BHSN-BCZ-CL

买方：江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装项目经理部（以下简称甲方）

卖方：（注意：应填写对方营业执照上注册的全称） （以下简称乙方）

甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就甲方向乙方采购北船闸工程土工布一事，达成本协议，供双方共同遵守。

一、土工布供应工程概况：

1.1工程名称：淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装。

1.2供货期限：预计在2025年4月1日至2025年10月31日供应，具体供货开始和结束期限以项目实际需求为准。

1.3供货地点：江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装施工现场（位于盐城市滨海县天场镇和通榆镇）

二、土工布加工定制要求：

2.1甲方向乙方采购的土工布具体品种、规格、数量及技术标准如下：

| 序号 | 品名 | 规格 型号 | 技术标准 | 计量 单位 | 暂定 数量 | 固定含税单价(元) | 暂定含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土工布 | 400g/㎡，抗拉强度不小于 20kN，聚丙烯 | 详见质量与技术要求 | m2 | 90000.00 |  |  |  |
| 暂定总价 |  | 大写： （小写：￥0.00元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：最终结算量以实际到场并经检验合格的数量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |

上述双方确定的固定含税单价为乙方送货到甲方施工现场指定地点并卸货后的价格，固定含税单价中包含（但不限于）：材料费、加工费、包装费、装车费、运输费、管理费、利润、税费等运至施工现场卸货后的全部费用，并包含土工布装车、运输、卸车等全过程的安全保险、措施、售后服务以及如发生安全事故导致的赔偿等全部费用。全额提供税率为 13 %的增值税专用发票（税金由乙方承担，包含在固定含税价格中），乙方不得以任何理由额外索取费用。

2.2土工布质量技术标准要求（包括但不限于以下标准）

根据《土工合成材料应用技术规范》(GB/T50290-2014)、《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》(GB/T17638-2017)、《土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布》(GB/T17639-2008)、《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T225-98)等规范中的技术要求。本工程采用的土工布为400g/㎡聚丙烯土工布，抗拉强度不小于20kN，主要技术指标为：单位面积质量≥400g/m²，纵横向断裂强度≥20.0kN/m，标称断裂强度对应伸长率20%～100%，CBR顶破强力≥3.2kN，等效孔径O90(O95)为0.07～0.20mm，垂直渗透系数为K×(10-¹~10-³)cm/s（K=1.0～9.9）。

2.3供应土工布应满足工程图纸设计及规范标准执行，供应期内单价不随市场价格变动而调整。

2.4乙方将土工布采用货车供货运送至甲方工地现场并负责卸货，土工布所有权自交货时转移。

2.5进场土工布数量以双方实际签收合格数量为买方现场入库数量（应扣除装卸及运输过程的破损、外观质量、尺寸及质量不符合规范及图纸中相关规定的数量），最终结算数量应扣除在质量缺陷责任期内发现的不合格产品。

甲方开票信息和乙方收款信息如下：

| 甲方开票信息 | 乙方收款信息 |
| --- | --- |
| 甲方： 江苏省水利建设工程有限公司 | 乙方： |
| 纳税人识别号：913200001347535697 | 纳税人识别号： |
| 地址：扬州市广陵产业园 | 地址： |
| 电话：0514-87361764 | 电话： |
| 开户银行：建设银行扬州分行琼花支行 | 开户银行： |
| 银行账号：32001745736050488688 | 银行账号： |

三、订货、收货与验收：

3.1甲方需提前  3  天以微信（或QQ）和电话两种方式同时向乙方预报所需规格、数量等需求计划；乙方需在甲方提供计划后 3 日内供货；如乙方未能及时供货，乙方应赔偿甲方送货单一式四份随车（船）送到甲方指定工地，由甲方指定收料人员签收，二份退交乙方指定人员带回。甲方指定收料人员为：

（1）姓名： 陈晓辉，联系电话： 18136225066 ；（2）姓名： 陈余庆 ，联系电话： 15161091111 。非有效授权人签署的结算单一律无效；如上述指定人员发生变动，甲方将另行书面通知乙方。

3.2乙方委派现场负责人与甲方现场人员及时沟通协调现场相关工作，保证工程的正常实施，并负责乙方人员及车（船）的安全管理承担相应的安全责任，乙方现场联络和负责人员：

（1）姓名：__________，联系电话：          ；（2）姓名：__________，联系电话：          。

双方所派人在现场协调联络，所有乙方现场人员须服从甲方安全管理、现场管理，每月的结算单中甲方有权对乙方服务不到违反项目管理条例进行处罚，违反管理条例一次处罚500元，在结算款中直接扣除。

3.3乙方需随车向甲方提供土工布有效检测证明或合格证、质保书相关资料。

四、结算和付款方式：

4.1结算依据

供货方将材料送至施工现场后，土工布经项目部送检合格且监理抽检合格后，按月进度办理结算手续。数量以双方实际签收合格数量为招标人项目部现场入库数量（应扣除装卸及运输过程的破损、外观质量、尺寸及质量不符合规范及图纸中相关规定的数量），最终结算数量应扣除在质量缺陷责任期内发现的不合格产品。招标人项目部指派专人员在送货单上签字，非有效授权人签署的签收单一律无效。

4.2结算方式

按月结算，供货方在每月10日前与招标人项目部核对上月所供土工布数量及货款，按照招标人进场结算清单进行对账结算，招标人项目部凭供货方开具的等额增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。合同供货完成后进行最终结算，该最终结算除双方签字并加盖公章外，必须报招标人项目部所属分公司相关人员审批后方为有效。

供货方同时承诺：每个结算期内的所有土工布数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的土工布数量真实有效。结算单在双方会签后，报招标人的分公司指定人员审核并签字后生效；分公司人员在审核有疑义时，可要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理结算，该结算仍须经分公司审核人员签字确认后生效；若仍有分歧无法解决，双方均可报招标人公司财务物资部协调处置，财务物资部须在15个工作日内解决，财务物资部联系电话：0514-87361764，联系人：朱丽。

4.3付款方式

本次采购无预付款，招标人项目部根据审核无误的结算并在收到供货方提供的等额增值税（税率为13%）专用发票后7个工作日内，付至已结算货款的90%（接受承兑汇票），单位工程验收合格后付至已结算货款的95%（接受承兑汇票），剩余5%的余款作为质量保证金在质保期满后7个工作日一次性无息付清（质保期同业主的主合同，缺陷责任期为1年）。支付最后5%前，双方必须办理最终结算且供货方全面且无瑕疵的履行完合同约定的所有义务。每次支付款项前，供货方须按付款额开具并加盖财务专用章的收款收据，货款汇入合同确定的账户内。

双方所派人在现场协调联络，所有乙方现场人员须服从甲方安全管理、现场管理，每月的结算单中甲方有权对乙方服务不到违反项目管理条例进行处罚，违反管理条例一次处罚500元，在结算款中直接扣除。

五、履约担保及违约责任

5.1本合同（含附件）自双方代表签字并加盖公章后，并在乙方需向甲方缴纳履约保证金 伍万元整（￥50000.00元） （银行转账、现金、银行汇票、银行本票等方式缴纳，不接受等其他任何方式的担保）后合同生效，在乙方无瑕疵履行完本合同约定的所有义务后30天内无息退还。履约保证金汇以下银行账号：

账户名称：江苏省水利建设工程有限公司第一工程分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司扬州汶河支行

银行账号：1108020929100220666

5.2乙方所供产品不符合合同约定的质量技术要求或因产品自身质量问题，给甲方、第三方造成损失的，或者不能按照甲方要求及时供货到甲方项目部指定地点，由乙方承担全部赔偿责任，包括甲方发生的律师费、诉讼费等一切直接相关的费用。

5.3如乙方提供的发票不符合本合同约定、不能通过税务认证、或事后证实为失控票、涉嫌虚开等，甲方有权拒收或于发现问题后退回甚至向税务部门举报，并不予资金支付。乙方应及时更换并承担因此给甲方带来的经济损失和其他损失，包括因多缴纳税款及其占用甲方资金的损失。

5.4乙方按税法规定及时向甲方开具增值税专用发票，因乙方未及时提供发票，甲方财务无法付款所造成的责任乙方承担。

5.5 当乙方应向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从任何一笔应付款中予以扣除或兑付履约保证金。

5.6乙方未按“订货通知单”的规格、数量、时间要求供货，按违约处理。

六、其他约定事项

6.1乙方的人员和车辆到达施工现场后必须服从甲方现场管理要求，遵守现场的各项安全制度，根据甲方要求将运输车辆停在指定地点；在卸货前和卸货过程中，由于乙方人员和车辆不服从甲方现场安全指挥，或不遵守甲方安全生产管理要求而造成的相关损失和责任由乙方承担。

6.2由于本工程建设单位存在支付工程进度款期限的不确定性，供方对此事实已明知，在建设单位未支付甲方（本合同的土工布）工程款时，甲方不能支付乙方合同价款，乙方对此表示认可并同意相应延期收款。在建设单位足额拨付工程款之前，甲方不承担逾期付款违约责任，乙方不得就合同价款拨付问题向甲方或任何部门提出权利主张。

6.3乙方自愿承担在建设单位未支付甲方工程款之前（包括建设单位未能按工程进度或合同约定按期支付工程款）自筹资金为本合同约定事项垫付资金，并保证按合同要求履行合同义务。

6.4乙方保证不能因建设单位、甲方延迟支付合同价款而不履行合同义务，否则乙方除承担赔偿责任外，仍应按合同总价款的万分之五/日向甲方支付违约金。

6.5 本合同在履约过程中，如有任何调增单价、降低质量标准、提前支付货款等明显有损于甲方利益的合同条款变更事项，经双方代表共同协商一致并书面报甲方公司财务物资部签字并盖章确认后，方可另行签订书面协议，对于未经甲方公司财务物资部签字并盖章确认的明显有损于甲方利益的所有补充、变更协议无效。

七、解决争议的方式

合同履行中如发生争议，双方协商解决，如协商不成，可向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

八、合同效力

8.1本合同未尽事宜，需经双方共同协商，并作出补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同正文为打印文本，如双方对此合同有任何修改及补充均应另行签订补充协议。合同正文中任何非打印的文字或者图形，除非经双方确认同意，不产生约束力。

8.3本合同一式 肆 份，甲方持 叁 份，乙方持 壹 份。本合同自双方签字盖章且在甲方收到履约保证金后生效。合同签订日期：     年   月   日。

8.4、乙方签订合同时，须向甲方提供以下证照复印件（加盖乙方单位公章、财务章）：①营业执照、②法人身份证及证明材料、③授权委托书、④经办人身份证。

九、本合同附件：

9.1甲乙双方营业执照复印件；

9.2甲方与业主签订的主合同及本工程建设单位招标文件中关于土工布的技术条款；

9.3甲方的招标文件、澄清文件及附件；

9.4乙方的投标文件等。

甲方：江苏省水利建设工程有限公司	乙方：

淮河入海水道二期滨海枢纽工程

土建施工及设备安装项目经理部

法定代表人：	法定代表人：

授权委托人：	授权委托人：

联系电话：	联系电话：